Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis niezbędnych prac do wykonania

CZĘŚC I ZAMÓWIENIA

BOKSY GARAŻOWE OD NR 9 DO NR 11.

1. Rozebranie pokrycia z papy na dachu betonowym, trzy warstwy w pasie szer. 50 cm dla

wymiany pasa nadrynnowego.

2. Rozebranie pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku.

3. Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku.

4. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.

5. Usunięcie z dachu budynku garaży gruzu z rozbiórki pokrycia dachowego z papy,

wsporników betonowych odgromowych, blachy z rozbiórki pasa nadrynnowego, rynien dachowych, rur spustowych i pręta stalowego odgromowego.

6. Wywiezienie samochodem samowyładowczym gruzu z rozbieranych wsporników

betonowych odgromowych i papy z pokrycia dachu na odległość 10 km.

7. Utylizacja gruzu budowlanego.

8. Transport samochodem złomu z rozbieranych elementów z blachy pasa nadrynnowego,

rynny dachowej, rur spustowych, pręta stalowego odgromowego na odległość 10 km.

9. Montaż pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej szer. 25 cm.

10. Pokrycie dachu (pasa szer. 50 cm) papą termozgrzewalną podkładową gr. 4,7 mm

jednowarstwowe.

11. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2 mm jednowarstwowe.

12. Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej.

13. Montaż zbiorniczków przy rynnach z blachy ocynkowanej.

14. Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej.

15. Obróbki wywietrzników dachowych blachą ocynkowaną.

16. Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej z pręta stalowego ocynkowanego o

średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych do podłoża.

17. Montaż złączy do rynny dachowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów

wyrównawczych.

18. Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej.

19. Sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej.

BOKSY GARAŻOWE OD NR 12 DO NR 19.

1. Rozebranie pokrycia z papy na dachu betonowym, cztery warstwy.

2. Rozebranie pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku.

3. Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku.

4. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.

5. Usunięcie z dachu budynku garaży gruzu z rozbiórki pokrycia dachowego z papy,

wsporników betonowych odgromowych, blachy z rozbiórki pasa nadrynnowego, rynien

dachowych, rur spustowych i pręta stalowego odgromowego.

6. Wywiezienie samochodem samowyładowczym gruzu z rozbieranych wsporników

betonowych odgromowych i papy z pokrycia dachu na odległość 10 km.

7. Utylizacja gruzu budowlanego.

8. Transport samochodem złomu z rozbieranych elementów z blachy pasa nadrynnowego, rynny dachowej, rur spustowych, pręta stalowego odgromowego na odległość 10 km.

9. Montaż pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej szer. 25 cm.

10. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowa-podkładowa gr. 4,7 mm i

nawierzchniowa gr. 5,2 mm.

11. Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej.

12. Montaż zbiorniczków przy rynnach dachowych z blachy ocynkowanej.

13. Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej.

14. Obróbki wywietrzników dachowych blachą ocynkowaną.

15. Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej z pręta stalowego ocynkowanego o

średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych do podłoża.

16. Montaż złączy do rynny dachowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów

wyrównawczych.

17. Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej.

18. Sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej.

CZĘŚC II ZAMÓWIENIA

BOKSY GARAŻOWE OD NR 38 DO NR 41.

1. Demontaż wsporników i przewodów odgromowych z pręta stalowego mocowanych na

wspornikach betonowych klejonych na dachu płaskim.

2. Rozebranie pokrycia z papy na dachu betonowym.

3. Rozebranie izolacji cieplnej z płyt pilśniowych porowatych gr. 15 mm położone na sucho –

dwie warstwy.

4. Rozebranie pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku.

5. Rozebranie pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku.

6. Rozebranie obróbek blacharskich kominów ponad dachem z blachy ocynkowanej nie

nadającej się do użytku.

7. Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku.

8. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.

9. Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku.

10. Usunięcie z dachu budynku garaży gruzu z rozbiórki pokrycia dachowego z papy, izolacji z płyt pilśniowych porowatych, wsporników betonowych odgromowych, blachy z rozbiórki

pasa nadrynnowego, pasa elewacyjnego, parapetów zewnętrznych, rynien dachowych, rur

spustowych i pręta stalowego odgromowego.

11. Wywiezienie samochodem samowyładowczym gruzu z rozbieranych wsporników

betonowych odgromowych, papy z pokrycia dachu i płyt pilśniowych porowatych na odległość 10 km.

12. Utylizacja gruzu budowlanego.

13. Transport samochodem złomu z rozbieranych elementów z blachy pasa nadrynnowego, pasa elewacyjnego, rynny dachowej, rury spustowej, obróbek kominów, parapetów zewnętrznych, pręta stalowego odgromowego na odległość 10 km.

14. Montaż pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej szer. 25 cm.

15. Montaż pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej szer. 40 cm.

16. Montaż obróbek blacharskich kominów ponad dachem z blachy ocynkowanej szer. 45 cm.

17. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe-podkładowa gr. 4,7 mm i

nawierzchniowa gr. 5,2 mm.

18. Zamocowanie listw dociskowych z blachy ocynkowanej na opierzenia kominów i pasach

elewacyjnych.

19. Uszczelnienie listw dociskowych silikonem dekarskim.

20. Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej.

21. Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z blachy ocynkowanej.

22. Montaż zbiorniczków przy rynnach dachowych z blachy ocynkowanej.

23. Obróbki wywietrzników dachowych blachą ocynkowaną.

24. Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej szer. 36 cm.

25. Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej z pręta stalowego ocynkowanego o

średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych do podłoża

26. Montaż złączy do rynny dachowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów

wyrównawczych.

27. Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej.

28. Sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej.