703_BOKSY GARAŻOWE OLEŚNICA.

PRZEDMIAR

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	BIEŻĄCA KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO, Z UWZGŁĘDNIENIEM ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH, ROBÓT MONTAŻOWYCH POKRYCIA DACHU, W TYM MIĘDZY INNYMI OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN DACHOWYCH I RUR SPUSTOWYCH BOKSÓW GARAŻOWYCH O NUMERACH OD 9 DO 19 ORAZ OD 38 DO 41 ZLOKALIZOWANYCH W OLEŚNICY, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 52c

	1
	 
	BOKSY GARAŻOWE OD NR 9 DO NR 11

	1
d.1
	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-02 
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa w pasie szer. 50 cm dla wymiany pasa nadrynnowego - powierzchnia do 25 m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	12,90*2*0,50
	m2
	12,90
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12,90

	2
d.1
	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-02 
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne dwie warstwy w pasie szer 50 cm dla wymiany pasa nadrynnowego - powierzchnia do 25 m2 - krotnośc = 2
	m2
	 
	 

	 
	 
	12,90*2*0,50
	m2
	12,90
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12,90

	3
d.1
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku
	m2
	 
	 

	 
	 
	12,90*2*0,25
	m2
	6,45
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6,45

	4
d.1
	KNR 4-01 0535-04
	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	 
	 

	 
	 
	12,90*2
	m
	25,80
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25,80

	5
d.1
	KNR 4-01 0535-06
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	 
	 

	 
	 
	4,50
	m
	4,50
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,50

	6
d.1
	KNR 4-01 0106-04
	Usunięcie z dachu budynku garaży gruzu z rozbiórki pokrycia dachowego z papy, wsporników betonowych odgromowych, blachy z rozbiórki pasa nadrynnowego, rynien dachowych, rur spustowych i pręta stalowego odgromowego.
	m3
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 12+13+14+15+16+pręty stalowe odgromowe+ wsporniki betonowe odgromowe
	 
	 
	 

	 
	 
	12,90*0,003
	m3
	0,04
	 

	 
	 
	6,45*0,00055
	m3
	0,00
	 

	 
	 
	25,80*2*3,14*0,075*0,50*0,00055
	m3
	0,00
	 

	 
	 
	4,50*2*3,14*0,075*0,00055
	m3
	0,00
	 

	 
	 
	(12,90*3+12,00)*3,14*0,005*0,005
	m3
	0,00
	 

	 
	 
	52*0,10*0,10
	m3
	0,52
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,56

	7
d.1
	KNR 4-01 0108-19 0108-20 
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych wsporników betonowych odgromowych i papy z pokrycia dachu na odległość 10 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz 12+13+wsporniki betonowe odgromowe 
	 
	 
	 

	 
	 
	12,90*0,003
	m3
	0,04
	 

	 
	 
	52*0,10*0,10
	m3
	0,52
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,56

	8
d.1
	kalkulacja indywidualna
	Utylizacja gruzu budowlanego
	m3
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 18
	 
	 
	 

	 
	 
	0,56
	m3
	0,56
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,56

	9
d.1
	KNR 4-04 1107-01 1107-04 
	Transport złomu z pręta stalowego odgromowego i blachy z pasa nadrynnowego, rynny dachowej oraz rury spustowej samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
	t
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 14+15+16+pręty stalowe odgromowe
	 
	 
	 

	 
	 
	6,45*0,008
	t
	0,05
	 

	 
	 
	25,80*2*3,14*0,075*0,50*0,008
	t
	0,05
	 

	 
	 
	4,50*2*3,14*0,06*0,008
	t
	0,01
	 

	 
	 
	(12,90*3+12,00)*0,000617
	t
	0,03
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,14

	10
d.1
	KNR 2-02 0506-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej pasa nadrynnowego
	m2
	 
	 

	 
	 
	12,90*2*0,25
	m2
	6,45
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6,45

	11
d.1
	KNR-W 2-02 0504-01
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową gr 4,7 mm jednowarstwowe - pas szer. 50 cm na pas nadrynnowy
	m2
	 
	 

	 
	 
	12,90*2*0,50
	m2
	12,90
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12,90

	12
d.1
	KNR-W 2-02 0504-01
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2 mm jednowarstwowe
	m2
	 
	 

	 
	 
	12,90*12,00
	m2
	154,80
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	154,80

	13
d.1
	KNR-W 2-02 0522-02
	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
	m
	 
	 

	 
	 
	12,90*2
	m
	25,80
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25,80

	14
d.1
	KNR 2-02 0508-09
	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1,00

	15
d.1
	KNR-W 2-02 0529-02
	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
	m
	 
	 

	 
	 
	4,50
	m
	4,50
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,50

	16
d.1
	KNR 2-02 0515-05
	Obróbki wywietrzaków dachowych w dachach krytych papą z blachy ocynkowanej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2,00

	17
d.1
	KNR-W 5-08 0604-04
	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
	m
	 
	 

	 
	 
	12,90*3+12,00
	m
	50,70
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50,70

	18
d.1
	KNR-W 5-08 0619-01
	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	4
	szt.
	4,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,00

	19
d.1
	KNR-W 5-08 0619-06
	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2,00

	20
d.1
	KNR-W 4-03 1205-03
	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	pomiar.
	 
	 

	 
	 
	1
	pomiar.
	1,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1,00

	2
	 
	BOKSY GARAŻOWE OD NR 12 DO NR 19

	21
d.2
	KNR 4-01 0519-06
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	m2
	 
	 

	 
	 
	24,00*12,00+12,20*12,00
	m2
	434,40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	434,40

	22
d.2
	KNR 4-01 0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne trzy warstwy - krotnośc = 3
	m2
	 
	 

	 
	 
	24,00*12,00+12,20*12,00
	m2
	434,40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	434,40

	23
d.2
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku
	m2
	 
	 

	 
	 
	(24,00*2+12,20+12,00)*0,25
	m2
	18,05
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18,05

	24
d.2
	KNR 4-01 0535-04
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	 
	 

	 
	 
	24,00*2+12,40+12,20
	m
	72,60
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	72,60

	25
d.2
	KNR 4-01 0535-06
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	 
	 

	 
	 
	4,50*3
	m
	13,50
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	13,50

	26
d.2
	KNR 4-01 0106-04
	Usunięcie z dachu budynku garaży gruzu z rozbiórki pokrycia dachowego z papy, wsporników betonowych odgromowych, blachy z rozbiórki pasa nadrynnowego, rynien dachowych, rur spustowych i pręta stalowego odgromowego.
	m3
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 32+33+34+35+36+pręta stalowego odgromowego + wsporników betonowych odgromowych
	 
	 
	 

	 
	 
	434,40*0,005
	m3
	2,17
	 

	 
	 
	18,05*0,00055
	m3
	0,01
	 

	 
	 
	72,60*2*3,14*0,075*0,50*0,00055
	m3
	0,01
	 

	 
	 
	13,50*2*3,14*0,0075*0,00055
	m3
	0,00
	 

	 
	 
	(24,00*3+12,20*3+12,00*5)*3,14*0,005*0,005
	m3
	0,01
	 

	 
	 
	171*0,10*0,10
	m3
	1,71
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3,91

	27
d.2
	KNR 4-01 0108-19 0108-20 
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych wsporników betonowych odgromowych i papy z pokrycia dachu na odległość 10 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 32+33+wsporniki betonowe odgromowe
	 
	 
	 

	 
	 
	434,40*0,005
	m3
	2,17
	 

	 
	 
	171*0,10*0,10
	m3
	1,71
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3,88

	28
d.2
	kalkulacja indywidualna
	Utylizacja gruzu budowlanego
	m3
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 36
	 
	 
	 

	 
	 
	3,88
	m3
	3,88
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3,88

	29
d.2
	KNR 4-04 1107-01 1107-04 
	Transport złomu z pręta stalowego odgromowego i z blachy pasa nadrynnowego, rynien dachowych oraz rur spustowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
	t
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 34+35+36+pręt stalowy odgromowy
	 
	 
	 

	 
	 
	18,05*0,008
	t
	0,14
	 

	 
	 
	72,60*2*3,14*0,075*0,50*0,008
	t
	0,14
	 

	 
	 
	13,50*2*3,14*0,075*0,008
	t
	0,05
	 

	 
	 
	(24,00*3+12,20*3+12,00*5)*0,000617
	t
	0,10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,43

	30
d.2
	KNR 2-02 0506-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej pasa nadrynnowego
	m2
	 
	 

	 
	 
	(24,00*2+12,20+12,00)*0,25
	m2
	18,05
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18,05

	31
d.2
	KNR-W 2-02 0504-02
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	m2
	 
	 

	 
	 
	24,00*12,00+12,20*12,00
	m2
	434,40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	434,40

	32
d.2
	KNR-W 2-02 0522-02
	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
	m
	 
	 

	 
	 
	24,00*2+12,40+12,20
	m
	72,60
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	72,60

	33
d.2
	KNR 2-02 0508-09
	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	3
	szt.
	3,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3,00

	34
d.2
	KNR-W 2-02 0529-02
	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
	m
	 
	 

	 
	 
	4,50*3
	m
	13,50
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	13,50

	35
d.2
	KNR 2-02 0515-05
	Obróbki wywietrzaków dachowych w dachach krytych papą z blachy ocynkowanej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	5
	szt.
	5,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5,00

	36
d.2
	KNR-W 5-08 0604-04
	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
	m
	 
	 

	 
	 
	24,00*3+12,20*3+12,00*5
	m
	168,60
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	168,60

	37
d.2
	KNR-W 5-08 0619-01
	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	18
	szt.
	18,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18,00

	38
d.2
	KNR-W 5-08 0619-06
	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	3
	szt.
	3,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3,00

	39
d.2
	KNR 4-03 1205-03
	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	pomiar.
	 
	 

	 
	 
	1
	pomiar.
	1,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1,00

	40
d.2
	KNR 4-03 1205-04
	Następny pomiar instalacji odgromowej
	pomiar.
	 
	 

	 
	 
	1
	pomiar.
	1,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1,00

	41
d.2
	KNR 4-03 1205-05
	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
	pomiar.
	 
	 

	 
	 
	1
	pomiar.
	1,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1,00

	42
d.2
	KNR 4-03 1205-06
	Następny pomiar skuteczności zerowania
	pomiar.
	 
	 

	 
	 
	2
	pomiar.
	2,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2,00

	3
	 
	BOKSY GARAŻOWE OD NR 38 DO NR 41

	43
d.3
	KNR 4-03 1138-05
	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	102
	szt.
	102,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	102,00

	44
d.3
	KNR 4-03 1140-05
	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na dachu płaskim
	m
	 
	 

	 
	 
	15,10*3+18,75*2+17,50
	m
	100,30
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100,30

	45
d.3
	KNR 4-01 0519-06
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	m2
	 
	 

	 
	 
	15,10*13,20+18,75*8,05+17,50*2,45
	m2
	393,13
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	393,13

	46
d.3
	KNR 4-01 0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne pięć warstw - krotnośc = 5
	m2
	 
	 

	 
	 
	15,10*13,20
	m2
	199,32
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	199,32

	47
d.3
	KNR 4-01 0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne trzy warstwy krotnośc = 3
	m2
	 
	 

	 
	 
	18,75*8,05+17,50*2,45
	m2
	193,81
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	193,81

	48
d.3
	KNR 2-02 0610-05
pozycja zastępcza
	Rozebranie izolacji cieplnej z płyt pilśniowych porowatych gr 15 mm poziome na sucho - jedna warstwa - współczynnik do R=0,60
	m2
	 
	 

	 
	 
	15,10*13,20
	m2
	199,32
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	199,32

	49
d.3
	KNR 2-02 0610-06
pozycja zastępcza
	Rozebranie izolacji cieplnej z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho gr 15 mm - każda następna warstwa - współczynnik do R=0,60
	m2
	 
	 

	 
	 
	15,10*13,20
	m2
	199,32
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	199,32

	50
d.3
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego , pasa elewacynego i kominów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	m2
	 
	 

	 
	 
	pasy nadrynnowe 
	 
	 
	 

	 
	 
	(15,10*2+18,75)*0,25
	m2
	12,24
	 

	 
	 
	pasy elewacyjne 
	 
	 
	 

	 
	 
	17,50*0,40
	m2
	7,00
	 

	 
	 
	kominy
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,50+1,25)*0,45+(1,30+2,05)*2*0,45
	m2
	4,70
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	23,94

	51
d.3
	KNR 4-01 0535-04
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	 
	 

	 
	 
	15,10*2+18,75
	m
	48,95
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	48,95

	52
d.3
	KNR 4-01 0535-06
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	 
	 

	 
	 
	8,00*2+3,00*2+4,20*2
	m
	30,40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30,40

	53
d.3
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku
	m2
	 
	 

	 
	 
	1,25*10*0,36
	m2
	4,50
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,50

	54
d.3
	KNR 4-01 0106-04
	Usunięcie z dachu budynku garaży gruzu z rozbiórki pokrycia dachowego z papy, izolacji z płyt pilśniowych porowatych, wsporników betonowych odgromowych, blachy z rozbiórki pasa nadrynnowego,pasa elewacyjnego parapetów zewnętrznych, rynien dachowych, rur spustowych i pręta stalowego odgromowego.
	m3
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86
	 
	 
	 

	 
	 
	102*0,10*0,10
	m3
	1,02
	 

	 
	 
	100,30*3,14*0,005*0,005
	m3
	0,01
	 

	 
	 
	393,13*0,005
	m3
	1,97
	 

	 
	 
	199,32*0,03
	m3
	5,98
	 

	 
	 
	23,94*0,00055
	m3
	0,01
	 

	 
	 
	48,95*2*3,14*0,075*0,50*0,00055
	m3
	0,01
	 

	 
	 
	30,40*2*3,14*0,05*0,00055
	m3
	0,01
	 

	 
	 
	4,50*0,00055
	m3
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9,01

	55
d.3
	KNR 4-01 0108-17 0108-20 
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych wsporników betonowych odgromowych, papy z pokrycia dachu i płyt pilśniowych porowatych na odległość 10 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz 76+78+79+80+81
	 
	 
	 

	 
	 
	120*0,10*0,10
	m3
	1,20
	 

	 
	 
	393,13*0,005
	m3
	1,97
	 

	 
	 
	199,32*0,03
	m3
	5,98
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9,15

	56
d.3
	kalkulacja indywidualna
	Utylizacja gruzu budowlanego
	m3
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 88
	 
	 
	 

	 
	 
	9,15
	m3
	9,15
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9,15

	57
d.3
	KNR 4-04 1107-01 1107-04 
	Transport złomu z pręta stalowego odgromowego i z blachy pasa nadrynnowego, pasa elewacyjnego parapetów zewnętrznych, rynien dachowych oraz rur spustowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
	t
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 77+82+83+84+85+86
	 
	 
	 

	 
	 
	100,30*0,000617
	t
	0,06
	 

	 
	 
	23,94*0,008
	t
	0,19
	 

	 
	 
	48,95*2*3,14*0,075*0,50*0,008
	t
	0,09
	 

	 
	 
	30,40*2*3,14*0,05*0,008
	t
	0,08
	 

	 
	 
	4,50*0,008
	t
	0,04
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,46

	58
d.3
	KNR-W 2-02 0504-02
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	m2
	 
	 

	 
	 
	15,10*13,20+18,75*8,05+17,50*2,45
	m2
	393,13
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	393,13

	59
d.3
	KNR 2-02 0506-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej pasa nadrynnowego
	m2
	 
	 

	 
	 
	(15,10*2+18,75)*0,25
	m2
	12,24
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12,24

	60
d.3
	KNR 2-02 0506-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
	m2
	 
	 

	 
	 
	pasy elewacyjne
	 
	 
	 

	 
	 
	17,50*0,40
	m2
	7,00
	 

	 
	 
	kominy
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,50+1,25)*0,45+(1,30+2,05)*2*0,45
	m2
	4,70
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11,70

	61
d.3
	kalkulacja indywidualna
	Zamontowanie listwy dociskowej z blachy ocynkowanej na opierzeniach kominów i pasach elewacyjnych
	m
	 
	 

	 
	 
	pas elewacyjny 
	 
	 
	 

	 
	 
	17,50
	m
	17,50
	 

	 
	 
	kominy
	 
	 
	 

	 
	 
	(0,90+1,65)*2+2,10+0,85
	m
	8,05
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25,55

	62
d.3
	kalkulacja indywidualna
	Uszczelnienie listwy dociskowej silikonem dekarskim
	m
	 
	 

	 
	 
	przedmiar j. poz. 94
	 
	 
	 

	 
	 
	25,55
	m
	25,55
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25,55

	63
d.3
	KNR-W 2-02 0522-02
	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
	m
	 
	 

	 
	 
	15,10*2+18,75
	m
	48,95
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	48,95

	64
d.3
	KNR 2-02 0508-09
	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	6
	szt.
	6,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6,00

	65
d.3
	KNR-W 2-02 0529-01
	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
	m
	 
	 

	 
	 
	8,00*2+3,00*2+4,20*2
	m
	30,40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30,40

	66
d.3
	KNR 2-02 0506-03
	Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej szer. 36 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	1,25*10*0,36
	m2
	4,50
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,50

	67
d.3
	KNR 2-02 0515-05
	Obróbki wywietrzaków dachowych w dachach krytych papą z blachy ocynkowanej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	4
	szt.
	4,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,00

	68
d.3
	KNR-W 5-08 0604-04
	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
	m
	 
	 

	 
	 
	15,10*3+18,75+17,50
	m
	81,55
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	81,55

	69
d.3
	KNR-W 5-08 0619-01
	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	18
	szt.
	18,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18,00

	70
d.3
	KNR-W 5-08 0619-06
	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	4
	szt.
	4,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,00

	71
d.3
	KNR 4-03 1205-03
	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	pomiar.
	 
	 

	 
	 
	1
	pomiar.
	1,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1,00

	72
d.3
	KNR 4-03 1205-04
	Następny pomiar instalacji odgromowej
	pomiar.
	 
	 

	 
	 
	3
	pomiar.
	3,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3,00


