	 
	KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY (ŚLEPY)
	 
	 

	 
	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
	 
	 


	45453000-7
	 
	Roboty remontowe i renowacyjne
	 

	
	 
	
	 


	NAZWA OBIEKTU
	: 
	BIEŻĄCA KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH ROBÓT ROZBIÓKOWYCH, ROBÓT MONTAŻOWYCH POKRYCIA DACHU, W TYM MIĘDZY INNYMI OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN DACHOWYCH I RUR SPUSTOWYCH BOKSÓW GARAŻOWYCH 
	 

	ADRES OBIEKTU
	: 
	56-400 OLEŚNICA, UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 52c
	 

	ZLECENIODAWCA
	: 
	POWIAT OLEŚNICKI
	 

	ADRES ZLECENIODAWCY
	: 
	UL. SŁOWACKIEGO NR 10, 56-400 OLEŚNICA
	 

	BRANŻA
	: 
	BUDOWLANA
	 


	DATA OPRACOWANIA
	: 
	15.05.2015 r.
	 


	Stawka roboczogodziny
	: 
	0,00 zł
	 


	 
	: 
	1 kw. 15 r.
	 


	NARZUTY
	 
	 
	 


	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	: 
	0,00 zł
	 


	Słownie:
	
	zero i 00/100 zł
	 


	OPRACOWAŁ:
	 
	INWESTOR
	 


703_BOKSY GARAŻOWE OLEŚNICA.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	BIEŻĄCA KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO, Z UWZGŁĘDNIENIEM ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH, ROBÓT MONTAŻOWYCH POKRYCIA DACHU, W TYM MIĘDZY INNYMI OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN DACHOWYCH I RUR SPUSTOWYCH BOKSÓW GARAŻOWYCH O NUMERACH OD 9 DO 19 ORAZ OD 38 DO 41 ZLOKALIZOWANYCH W OLEŚNICY, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 52c

	1
	 
	BOKSY GARAŻOWE OD NR 9 DO NR 11

	1
d.1
	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-02 
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa w pasie szer. 50 cm dla wymiany pasa nadrynnowego - powierzchnia do 25 m2
przedmiar = 12,90 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,31*1,25=0,3875 r-g/m2
	r-g
	4,9988
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	2
d.1
	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-02 
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne dwie warstwy w pasie szer 50 cm dla wymiany pasa nadrynnowego - powierzchnia do 25 m2 - krotnośc = 2
przedmiar = 12,90 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
(0,05*2=0,1)*1,25=0,125 r-g/m2
	r-g
	1,6125
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	3
d.1
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar = 6,45 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,3 r-g/m2
	r-g
	1,9350
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	4
d.1
	KNR 4-01 0535-04
	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar = 25,80 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,15 r-g/m
	r-g
	3,8700
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	5
d.1
	KNR 4-01 0535-06
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar = 4,50 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,11 r-g/m
	r-g
	0,4950
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	6
d.1
	KNR 4-01 0106-04
	Usunięcie z dachu budynku garaży gruzu z rozbiórki pokrycia dachowego z papy, wsporników betonowych odgromowych, blachy z rozbiórki pasa nadrynnowego, rynien dachowych, rur spustowych i pręta stalowego odgromowego.
przedmiar = 0,56 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
4,54 r-g/m3
	r-g
	2,5424
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	7
d.1
	KNR 4-01 0108-19 0108-20 
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych wsporników betonowych odgromowych i papy z pokrycia dachu na odległość 10 km
przedmiar = 0,56 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
2,13 r-g/m3
	r-g
	1,1928
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	samochód samowyładowczy do 5 t
1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
	m-g
	0,8904
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	8
d.1
	kalkulacja indywidualna
	Utylizacja gruzu budowlanego
przedmiar = 0,56 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	utylizacja gruzu budowlanego
1 m3/m3
	m3
	0,5600
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	9
d.1
	KNR 4-04 1107-01 1107-04 
	Transport złomu z pręta stalowego odgromowego i blachy z pasa nadrynnowego, rynny dachowej oraz rury spustowej samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
przedmiar = 0,14 t
	t
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
1,71 r-g/t
	r-g
	0,2394
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	samochód skrzyniowy do 5 t
0,83+9*0,036=1,154 m-g/t
	m-g
	0,1616
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	10
d.1
	KNR 2-02 0506-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej pasa nadrynnowego
przedmiar = 6,45 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
2,8772 r-g/m2
	r-g
	18,5579
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
5,53 kg/m2
	kg
	35,6685
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2
	kg
	0,1806
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2
	m3
	0,0129
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0069 m-g/m2
	m-g
	0,0445
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	11
d.1
	KNR-W 2-02 0504-01
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową gr 4,7 mm jednowarstwowe - pas szer. 50 cm na pas nadrynnowy
przedmiar = 12,90 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,216 r-g/m2
	r-g
	2,7864
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4,7 mm
1,15 m2/m2
	m2
	14,8350
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	gaz propan-butan
0,23 kg/m2
	kg
	2,9670
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2
	kg
	3,8700
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	wyciąg
0,0048 m-g/m2
	m-g
	0,0619
	0,000
	 
	 
	0,00


	7*
	 
	środek transportowy
0,0122 m-g/m2
	m-g
	0,1574
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	12
d.1
	KNR-W 2-02 0504-01
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2 mm jednowarstwowe
przedmiar = 154,80 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,216 r-g/m2
	r-g
	33,4368
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm
1,15 m2/m2
	m2
	178,0200
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	gaz propan-butan
0,23 kg/m2
	kg
	35,6040
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2
	kg
	46,4400
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	wyciąg
0,0048 m-g/m2
	m-g
	0,7430
	0,000
	 
	 
	0,00

	7*
	 
	środek transportowy
0,0122 m-g/m2
	m-g
	1,8886
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	13
d.1
	KNR-W 2-02 0522-02
	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
przedmiar = 25,80 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,455 r-g/m
	r-g
	11,7390
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny dachowe półokrągłe o śr 15 cm
1,03 m/m
	m
	26,5740
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,019 kg/m
	kg
	0,4902
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane o śr. 15 cm
2 kpl./m
	kpl.
	51,6000
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0032 m-g/m
	m-g
	0,0826
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	14
d.1
	KNR 2-02 0508-09
	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
przedmiar = 1,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,9909 r-g/szt.
	r-g
	0,9909
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
2,93 kg/szt.
	kg
	2,9300
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,08 kg/szt.
	kg
	0,0800
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	 
	środek transportowy
0,0038 m-g/szt.
	m-g
	0,0038
	0,000
	 
	 
	0,00

	6*
	 
	wyciąg
0,0021 m-g/szt.
	m-g
	0,0021
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	15
d.1
	KNR-W 2-02 0529-02
	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
przedmiar = 4,50 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,742 r-g/m
	r-g
	3,3390
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm
1,03 m/m
	m
	4,6350
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,004 kg/m
	kg
	0,0180
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	uchwyty do rur spustowych ocynkowane o śr. 12 cm
0,33 kpl./m
	kpl.
	1,4850
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0034 m-g/m
	m-g
	0,0153
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	16
d.1
	KNR 2-02 0515-05
	Obróbki wywietrzaków dachowych w dachach krytych papą z blachy ocynkowanej
przedmiar = 2,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
3,045 r-g/szt.
	r-g
	6,0900
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
16,8 kg/szt.
	kg
	33,6000
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,032 kg/szt.
	kg
	0,0640
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,08 kg/szt.
	kg
	0,1600
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0232 m-g/szt.
	m-g
	0,0464
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	17
d.1
	KNR-W 5-08 0604-04
	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
przedmiar = 50,70 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,193 r-g/m
	r-g
	9,7851
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	pręty stalowe ocynkowane
1,04 m/m
	m
	52,7280
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	wsporniki dachowe
1,01 szt./m
	szt.
	51,2070
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	materiały pomocnicze
2,5 %(od M)
	%
	2,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	18
d.1
	KNR-W 5-08 0619-01
	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
przedmiar = 4,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,14 r-g/szt.
	r-g
	0,5600
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	złącza do rynny
1 szt./szt.
	szt.
	4,0000
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	materiały pomocnicze
2,5 %(od M)
	%
	2,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	19
d.1
	KNR-W 5-08 0619-06
	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej
przedmiar = 2,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,449 r-g/szt.
	r-g
	0,8980
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	złącza kontrolne drut-płaskownik
1 szt./szt.
	szt.
	2,0000
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	materiały pomocnicze
2,5 %(od M)
	%
	2,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	20
d.1
	KNR-W 4-03 1205-03
	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
przedmiar = 1,00 pomiar.
	pomiar.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
1,26 r-g/pomiar.
	r-g
	1,2600
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000


703_BOKSY GARAŻOWE OLEŚNICA.

PODSUMOWANIE

BOKSY GARAŻOWE OD NR 9 DO NR 11

	 
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

703_BOKSY GARAŻOWE OLEŚNICA.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	2
	 
	BOKSY GARAŻOWE OD NR 12 DO NR 19

	21
d.2
	KNR 4-01 0519-06
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
przedmiar = 434,40 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,31 r-g/m2
	r-g
	134,6640
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	22
d.2
	KNR 4-01 0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne trzy warstwy - krotnośc = 3
przedmiar = 434,40 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,05*3=0,15 r-g/m2
	r-g
	65,1600
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	23
d.2
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar = 18,05 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,3 r-g/m2
	r-g
	5,4150
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	24
d.2
	KNR 4-01 0535-04
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar = 72,60 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,15 r-g/m
	r-g
	10,8900
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	25
d.2
	KNR 4-01 0535-06
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar = 13,50 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,11 r-g/m
	r-g
	1,4850
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	26
d.2
	KNR 4-01 0106-04
	Usunięcie z dachu budynku garaży gruzu z rozbiórki pokrycia dachowego z papy, wsporników betonowych odgromowych, blachy z rozbiórki pasa nadrynnowego, rynien dachowych, rur spustowych i pręta stalowego odgromowego.
przedmiar = 3,91 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
4,54 r-g/m3
	r-g
	17,7514
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	27
d.2
	KNR 4-01 0108-19 0108-20 
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych wsporników betonowych odgromowych i papy z pokrycia dachu na odległość 10 km
przedmiar = 3,88 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
2,13 r-g/m3
	r-g
	8,2644
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	samochód samowyładowczy do 5 t
1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
	m-g
	6,1692
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	28
d.2
	kalkulacja indywidualna
	Utylizacja gruzu budowlanego
przedmiar = 3,88 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	utylizacja gruzu budowlanego
1 m3/m3
	m3
	3,8800
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	29
d.2
	KNR 4-04 1107-01 1107-04 
	Transport złomu z pręta stalowego odgromowego i z blachy pasa nadrynnowego, rynien dachowych oraz rur spustowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
przedmiar = 0,43 t
	t
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
1,71 r-g/t
	r-g
	0,7353
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	samochód skrzyniowy do 5 t
0,83+9*0,036=1,154 m-g/t
	m-g
	0,4962
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	30
d.2
	KNR 2-02 0506-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej pasa nadrynnowego
przedmiar = 18,05 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
2,8772 r-g/m2
	r-g
	51,9335
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
5,53 kg/m2
	kg
	99,8165
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2
	kg
	0,5054
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2
	m3
	0,0361
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0069 m-g/m2
	m-g
	0,1245
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	31
d.2
	KNR-W 2-02 0504-02
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
przedmiar = 434,40 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,389 r-g/m2
	r-g
	168,9816
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4,7 mm
1,15 m2/m2
	m2
	499,5600
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm
1,15 m2/m2
	m2
	499,5600
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	gaz propan-butan
0,434 kg/m2
	kg
	188,5296
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2
	kg
	130,3200
	0,000
	 
	0,00
	 

	6*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7*
	 
	wyciąg
0,0076 m-g/m2
	m-g
	3,3014
	0,000
	 
	 
	0,00

	8*
	 
	środek transportowy
0,021 m-g/m2
	m-g
	9,1224
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	32
d.2
	KNR-W 2-02 0522-02
	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
przedmiar = 72,60 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,455 r-g/m
	r-g
	33,0330
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny dachowe półokrągłe o śr 15 cm
1,03 m/m
	m
	74,7780
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,019 kg/m
	kg
	1,3794
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane o śr. 15 cm
2 kpl./m
	kpl.
	145,2000
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0032 m-g/m
	m-g
	0,2323
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	33
d.2
	KNR 2-02 0508-09
	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
przedmiar = 3,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,9909 r-g/szt.
	r-g
	2,9727
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
2,93 kg/szt.
	kg
	8,7900
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,08 kg/szt.
	kg
	0,2400
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	 
	środek transportowy
0,0038 m-g/szt.
	m-g
	0,0114
	0,000
	 
	 
	0,00

	6*
	 
	wyciąg
0,0021 m-g/szt.
	m-g
	0,0063
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	34
d.2
	KNR-W 2-02 0529-02
	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
przedmiar = 13,50 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,742 r-g/m
	r-g
	10,0170
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm
1,03 m/m
	m
	13,9050
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,004 kg/m
	kg
	0,0540
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	uchwyty do rur spustowych ocynkowane o śr. 12 cm
0,33 kpl./m
	kpl.
	4,4550
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0034 m-g/m
	m-g
	0,0459
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	35
d.2
	KNR 2-02 0515-05
	Obróbki wywietrzaków dachowych w dachach krytych papą z blachy ocynkowanej
przedmiar = 5,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
3,045 r-g/szt.
	r-g
	15,2250
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
16,8 kg/szt.
	kg
	84,0000
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,032 kg/szt.
	kg
	0,1600
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,08 kg/szt.
	kg
	0,4000
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0232 m-g/szt.
	m-g
	0,1160
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	36
d.2
	KNR-W 5-08 0604-04
	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
przedmiar = 168,60 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,193 r-g/m
	r-g
	32,5398
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	pręty stalowe ocynkowane
1,04 m/m
	m
	175,3440
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	wsporniki dachowe
1,01 szt./m
	szt.
	170,2860
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	materiały pomocnicze
2,5 %(od M)
	%
	2,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	37
d.2
	KNR-W 5-08 0619-01
	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
przedmiar = 18,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,14 r-g/szt.
	r-g
	2,5200
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	złącza do rynny
1 szt./szt.
	szt.
	18,0000
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	materiały pomocnicze
2,5 %(od M)
	%
	2,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	38
d.2
	KNR-W 5-08 0619-06
	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej
przedmiar = 3,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,449 r-g/szt.
	r-g
	1,3470
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	złącza kontrolne drut-płaskownik
1 szt./szt.
	szt.
	3,0000
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	materiały pomocnicze
2,5 %(od M)
	%
	2,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	39
d.2
	KNR 4-03 1205-03
	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
przedmiar = 1,00 pomiar.
	pomiar.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
1,26 r-g/pomiar.
	r-g
	1,2600
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	40
d.2
	KNR 4-03 1205-04
	Następny pomiar instalacji odgromowej
przedmiar = 1,00 pomiar.
	pomiar.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,56 r-g/pomiar.
	r-g
	0,5600
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	41
d.2
	KNR 4-03 1205-05
	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
przedmiar = 1,00 pomiar.
	pomiar.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,5 r-g/pomiar.
	r-g
	0,5000
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	42
d.2
	KNR 4-03 1205-06
	Następny pomiar skuteczności zerowania
przedmiar = 2,00 pomiar.
	pomiar.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,28 r-g/pomiar.
	r-g
	0,5600
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000


703_BOKSY GARAŻOWE OLEŚNICA.

PODSUMOWANIE

BOKSY GARAŻOWE OD NR 12 DO NR 19

	 
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

703_BOKSY GARAŻOWE OLEŚNICA.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	3
	 
	BOKSY GARAŻOWE OD NR 38 DO NR 41

	43
d.3
	KNR 4-03 1138-05
	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych
przedmiar = 102,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,042 r-g/szt.
	r-g
	4,2840
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	44
d.3
	KNR 4-03 1140-05
	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na dachu płaskim
przedmiar = 100,30 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,0525 r-g/m
	r-g
	5,2658
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	45
d.3
	KNR 4-01 0519-06
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
przedmiar = 393,13 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,31 r-g/m2
	r-g
	121,8703
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	46
d.3
	KNR 4-01 0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne pięć warstw - krotnośc = 5
przedmiar = 199,32 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,05*5=0,25 r-g/m2
	r-g
	49,8300
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	47
d.3
	KNR 4-01 0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne trzy warstwy krotnośc = 3
przedmiar = 193,81 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,05*3=0,15 r-g/m2
	r-g
	29,0715
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	48
d.3
	KNR 2-02 0610-05
pozycja zastępcza
	Rozebranie izolacji cieplnej z płyt pilśniowych porowatych gr 15 mm poziome na sucho - jedna warstwa - współczynnik do R=0,60
przedmiar = 199,32 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,1257*0,60=0,07542 r-g/m2
	r-g
	15,0327
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	49
d.3
	KNR 2-02 0610-06
pozycja zastępcza
	Rozebranie izolacji cieplnej z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho gr 15 mm - każda następna warstwa - współczynnik do R=0,60
przedmiar = 199,32 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,1162*0,60=0,06972 r-g/m2
	r-g
	13,8966
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	50
d.3
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego , pasa elewacynego i kominów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar = 23,94 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,3 r-g/m2
	r-g
	7,1820
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	51
d.3
	KNR 4-01 0535-04
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar = 48,95 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,15 r-g/m
	r-g
	7,3425
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	52
d.3
	KNR 4-01 0535-06
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar = 30,40 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,11 r-g/m
	r-g
	3,3440
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	53
d.3
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar = 4,50 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,3 r-g/m2
	r-g
	1,3500
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	54
d.3
	KNR 4-01 0106-04
	Usunięcie z dachu budynku garaży gruzu z rozbiórki pokrycia dachowego z papy, izolacji z płyt pilśniowych porowatych, wsporników betonowych odgromowych, blachy z rozbiórki pasa nadrynnowego,pasa elewacyjnego parapetów zewnętrznych, rynien dachowych, rur spustowych i pręta stalowego odgromowego.
przedmiar = 9,01 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
4,54 r-g/m3
	r-g
	40,9054
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	55
d.3
	KNR 4-01 0108-17 0108-20 
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych wsporników betonowych odgromowych, papy z pokrycia dachu i płyt pilśniowych porowatych na odległość 10 km
przedmiar = 9,15 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
1,12 r-g/m3
	r-g
	10,2480
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	samochód samowyładowczy do 5 t
0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
	m-g
	9,9735
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	56
d.3
	kalkulacja indywidualna
	Utylizacja gruzu budowlanego
przedmiar = 9,15 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	utylizacja gruzu budowlanego
1 m3/m3
	m3
	9,1500
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	57
d.3
	KNR 4-04 1107-01 1107-04 
	Transport złomu z pręta stalowego odgromowego i z blachy pasa nadrynnowego, pasa elewacyjnego parapetów zewnętrznych, rynien dachowych oraz rur spustowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
przedmiar = 0,46 t
	t
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
1,71 r-g/t
	r-g
	0,7866
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	samochód skrzyniowy do 5 t
0,83+9*0,036=1,154 m-g/t
	m-g
	0,5308
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	58
d.3
	KNR-W 2-02 0504-02
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
przedmiar = 393,13 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,389 r-g/m2
	r-g
	152,9276
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4,7 mm
1,15 m2/m2
	m2
	452,0995
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm
1,15 m2/m2
	m2
	452,0995
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	gaz propan-butan
0,434 kg/m2
	kg
	170,6184
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2
	kg
	117,9390
	0,000
	 
	0,00
	 

	6*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7*
	 
	wyciąg
0,0076 m-g/m2
	m-g
	2,9878
	0,000
	 
	 
	0,00

	8*
	 
	środek transportowy
0,021 m-g/m2
	m-g
	8,2557
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	59
d.3
	KNR 2-02 0506-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej pasa nadrynnowego
przedmiar = 12,24 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
2,8772 r-g/m2
	r-g
	35,2169
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
5,53 kg/m2
	kg
	67,6872
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2
	kg
	0,3427
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2
	m3
	0,0245
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0069 m-g/m2
	m-g
	0,0845
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	60
d.3
	KNR 2-02 0506-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
przedmiar = 11,70 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
1,9437 r-g/m2
	r-g
	22,7413
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
5,55 kg/m2
	kg
	64,9350
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2
	kg
	0,3393
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2
	m3
	0,0117
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0069 m-g/m2
	m-g
	0,0807
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	61
d.3
	kalkulacja indywidualna
	Zamontowanie listwy dociskowej z blachy ocynkowanej na opierzeniach kominów i pasach elewacyjnych
przedmiar = 25,55 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,237 r-g/m
	r-g
	6,0554
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m
	kpl
	65,9190
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	listwa dociskowa z blachy ocynkowanej o szer. 8 cm w rozwinięciu
1,05 m/m
	m
	26,8275
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	62
d.3
	kalkulacja indywidualna
	Uszczelnienie listwy dociskowej silikonem dekarskim
przedmiar = 25,55 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,05 r-g/m
	r-g
	1,2775
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	silikon dekarski uszczelniający
0,21 szt/m
	szt
	5,3655
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	63
d.3
	KNR-W 2-02 0522-02
	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
przedmiar = 48,95 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,455 r-g/m
	r-g
	22,2722
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny dachowe półokrągłe o śr 15 cm
1,03 m/m
	m
	50,4185
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,019 kg/m
	kg
	0,9300
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane o śr. 15 cm
2 kpl./m
	kpl.
	97,9000
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0032 m-g/m
	m-g
	0,1566
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	64
d.3
	KNR 2-02 0508-09
	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
przedmiar = 6,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,9909 r-g/szt.
	r-g
	5,9454
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
2,93 kg/szt.
	kg
	17,5800
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,08 kg/szt.
	kg
	0,4800
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	 
	środek transportowy
0,0038 m-g/szt.
	m-g
	0,0228
	0,000
	 
	 
	0,00

	6*
	 
	wyciąg
0,0021 m-g/szt.
	m-g
	0,0126
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	65
d.3
	KNR-W 2-02 0529-01
	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
przedmiar = 30,40 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,513 r-g/m
	r-g
	15,5952
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm
1,03 m/m
	m
	31,3120
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,003 kg/m
	kg
	0,0912
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	uchwyty do rur spustowych ocynkowane o śr. 10 cm
0,33 kpl./m
	kpl.
	10,0320
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0024 m-g/m
	m-g
	0,0730
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	66
d.3
	KNR 2-02 0506-03
	Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej szer. 36 cm
przedmiar = 4,50 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
2,1667 r-g/m2
	r-g
	9,7502
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
5,53 kg/m2
	kg
	24,8850
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2
	kg
	0,1260
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	zaprawa cementowa m. 80
0,004 m3/m2
	m3
	0,0180
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0069 m-g/m2
	m-g
	0,0310
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	67
d.3
	KNR 2-02 0515-05
	Obróbki wywietrzaków dachowych w dachach krytych papą z blachy ocynkowanej
przedmiar = 4,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
3,045 r-g/szt.
	r-g
	12,1800
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
16,8 kg/szt.
	kg
	67,2000
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,032 kg/szt.
	kg
	0,1280
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,08 kg/szt.
	kg
	0,3200
	0,000
	 
	0,00
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
	%
	1,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	 
	 
	
-- S --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	środek transportowy
0,0232 m-g/szt.
	m-g
	0,0928
	0,000
	 
	 
	0,00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	68
d.3
	KNR-W 5-08 0604-04
	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
przedmiar = 81,55 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,193 r-g/m
	r-g
	15,7392
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	pręty stalowe ocynkowane
1,04 m/m
	m
	84,8120
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	wsporniki dachowe
1,01 szt./m
	szt.
	82,3655
	0,000
	 
	0,00
	 

	4*
	 
	materiały pomocnicze
2,5 %(od M)
	%
	2,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	69
d.3
	KNR-W 5-08 0619-01
	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
przedmiar = 18,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,14 r-g/szt.
	r-g
	2,5200
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	złącza do rynny
1 szt./szt.
	szt.
	18,0000
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	materiały pomocnicze
2,5 %(od M)
	%
	2,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	70
d.3
	KNR-W 5-08 0619-06
	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej
przedmiar = 4,00 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,449 r-g/szt.
	r-g
	1,7960
	0,000
	0,00
	 
	 

	 
	 
	
-- M --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	złącza kontrolne drut-płaskownik
1 szt./szt.
	szt.
	4,0000
	0,000
	 
	0,00
	 

	3*
	 
	materiały pomocnicze
2,5 %(od M)
	%
	2,5000
	0,000
	 
	0,00
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	71
d.3
	KNR 4-03 1205-03
	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
przedmiar = 1,00 pomiar.
	pomiar.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
1,26 r-g/pomiar.
	r-g
	1,2600
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	72
d.3
	KNR 4-03 1205-04
	Następny pomiar instalacji odgromowej
przedmiar = 3,00 pomiar.
	pomiar.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
-- R --
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna
0,56 r-g/pomiar.
	r-g
	1,6800
	0,000
	0,00
	 
	 

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem z narzutami: 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0,00
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000


PODSUMOWANIE

BOKSY GARAŻOWE OD NR 38 DO NR 41

	 
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	 
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

703_BOKSY GARAŻOWE OLEŚNICA.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	robocizna
	r-g
	1.289,5098
	0,00
	0,00

	RAZEM
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

703_BOKSY GARAŻOWE OLEŚNICA.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
	kg
	507,0922
	0,00
	0,00

	2.
	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny dachowe półokrągłe o śr 15 cm
	m
	151,7705
	0,00
	0,00

	3.
	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm
	m
	31,3120
	0,00
	0,00

	4.
	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm
	m
	18,5400
	0,00
	0,00

	5.
	gaz propan-butan
	kg
	397,7190
	0,00
	0,00

	6.
	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	kg
	0,8800
	0,00
	0,00

	7.
	kołki rozporowe z wkrętami
	kpl
	65,9190
	0,00
	0,00

	8.
	listwa dociskowa z blachy ocynkowanej o szer. 8 cm w rozwinięciu
	m
	26,8275
	0,00
	0,00

	9.
	papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm
	m2
	1.129,6795
	0,00
	0,00

	10.
	papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4,7 mm
	m2
	966,4945
	0,00
	0,00

	11.
	pręty stalowe ocynkowane
	m
	312,8840
	0,00
	0,00

	12.
	roztwór asfaltowy do gruntowania
	kg
	298,5690
	0,00
	0,00

	13.
	silikon dekarski uszczelniający
	szt
	5,3655
	0,00
	0,00

	14.
	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
	kg
	5,6089
	0,00
	0,00

	15.
	uchwyty do rur spustowych ocynkowane o śr. 10 cm
	kpl.
	10,0320
	0,00
	0,00

	16.
	uchwyty do rur spustowych ocynkowane o śr. 12 cm
	kpl.
	5,9400
	0,00
	0,00

	17.
	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane o śr. 15 cm
	kpl.
	294,7000
	0,00
	0,00

	18.
	utylizacja gruzu budowlanego
	m3
	13,5900
	0,00
	0,00

	19.
	wsporniki dachowe
	szt.
	303,8585
	0,00
	0,00

	20.
	zaprawa cementowa m. 80
	m3
	0,1032
	0,00
	0,00

	21.
	złącza do rynny
	szt.
	40,0000
	0,00
	0,00

	22.
	złącza kontrolne drut-płaskownik
	szt.
	9,0000
	0,00
	0,00

	23.
	materiały pomocnicze
	zł
	 
	 
	0,00

	RAZEM
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

703_BOKSY GARAŻOWE OLEŚNICA.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	samochód samowyładowczy do 5 t
	m-g
	17,0331
	0,00
	0,00

	2.
	samochód skrzyniowy do 5 t
	m-g
	1,1886
	0,00
	0,00

	3.
	środek transportowy
	m-g
	20,6882
	0,00
	0,00

	4.
	wyciąg
	m-g
	7,1152
	0,00
	0,00

	RAZEM
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

