[image: image1.jpg]> d Fundusze 22 DOLNY Unia Europejska -
Europejskie e & jski Fund
. Program Regionalny SLASK ROZ\E/%;?JPF{eéZiIoEg?n:;;





ZP.272.1.4.2018                                                                                          Oleśnica, 21-03-2018r.
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
WYJAŚNIENIAI MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, parterowego, częściowo podpiwniczonego, z poddaszem użytkowym i wykonanie instalacji gazowej”
Zamawiający, Powiat Oleśnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego, informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania nr 5
1- grubość ocieplenia w opisie podana jest 20 cm wełny natomiast w obmiarze 15 cm - która jest właściwa grubość ?

Odpowiedź: Grubość 20cm dotyczy izolacji dachu a 15 cm stanowi izolacja stropu nad piwnicą i stropu nad parterem.

2- w opisie jest termoizolacja ścian zewnętrznych styropianem gr 12 cm, a w obmiarze jest tylko gruntowanie pod termoizolację - czy będzie robione ocieplenie ścian?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią z dnia 15.03.2018r. (zestaw pytań nr 2 ppkt.1.) tj. zgodnie z opisem technicznym projektu w ramach prac termomodernizacyjnych należy wykonać docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 12cm, współczynnik przenikania ciepła 0,031 W/m2K
3- dotyczy zbiornika na gaz  - czy chcecie go wykupić czy dzierżawić od firmy zajmującej się dystrybucją gazu?
Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiornika na gaz zgodnie z udzieloną odpowiedzią w dniu 15.03.2018r. 
Zamawiający informuje, iż  załącza na stronie zamawiającego zmodyfikowany przedmiar robót oraz zmodyfikowany rzut aranżacji parteru o nazwie A3-parter- aranżacja.
Zamawiający informuje również, iż ulega zmianie odpowiedź na pytanie:

1.Przy ociepleniu należy wydłużyć okapy dachu wraz z obróbkami blacharskimi i zamontować nowe rynny i rury spustowe?
Nowa odpowiedź: W ramach wymiany pokrycia dachowego należy nabić nowe łaty i poszerzyć dach nad ścianami szczytowymi
2.W przedmiarze robót poz. 99 – brak jest 3 szt. grzejników?
Nowa odpowiedź:

Do zakresu zadania należy przyjąć tabelę „zestawienie zapotrzebowania na ciepło i dobór grzejników” tj. wg pozycji przedmiaru:

98 – 1 szt.

99 – 3 szt.

100 – 8 szt.

101 – 1 szt. 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert.  Nowy termin to: 06.04.2018r. godz. 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Wobec powyższych zmian, zmienia się także treść ogłoszenia o zamówieniu. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamawiający zamieszcza na stronie zamawiającego.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wojciech Kociński
____________________________________

Kierownik Zamawiającego
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
Sporządziła:: Marta Wawrzyniak, tel .71 314 01 07, zamowienia@powiat-olesnicki.pl 
[image: image1.jpg]