Załącznik nr 1 do umowy.

Czynności wchodzące w zakres przeglądu klimatyzatora:

          - Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania i automatyki.

          - Ocena stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana.

          - Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin.

          - Ocena stanu wymienników (czyszczenie stosownie do stopnia zabrudzenia).

          - Sprawdzenie i badania pracy sprężarki: prąd, zabezpieczenia, temperatura oleju.

          - Sprawdzenie i badanie systemu freonowego: szczelność systemu, ciśnienie tłoczenia ssania, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

          - Sprawdzenie pilota, wymiana baterii.

          - Sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń.

Przegląd klimatyzatorów należy wykonać dwukrotnie w ciągu roku zgodnie z poniższym harmonogramem:

| Lp. | Data przeglądu |
| --- | --- |
| 1. | do 30.10.2020 |
| 2. | do 30.05.2021 |
| 3. | do 30.10.2021 |
| 4. | do 30.05.2022 |
| 5. | do 30.10.2022 |
| 6. | do 30.05.2023 |